监管发现问题及责任追究清单

项目名称：资源县阳火坪风电场项目

	序号
	具体问题
	问题性质
	责任对象
	拟采取的责任追究方式

	1
	道路部分排水沟损毁、淤塞严重
	一般
	生产建设单位
	责令整改

	2
	未按规定开展施工监理
	一般
	监理单位
	责令整改


