节水型企业（单位）目标导则
   一、为促进企业合理用水，创建节水型企业（单位），推动企业节水技术进步，提高城市节约用水管理水平，制定本目标导则。

  二、各省、自治区、直辖市和各行业开展创建节水型企业（单位）活动，应当遵守本目标导则。 

  三、根据建设部、国家经贸委、国家计委联合发布的《节水型城市目标导则》（建城[1996]593号），建设部CJ21-87《工业用水考核指标及计算方法》等有关标准规定，制定节水型企业目标导则。 

  四、各级城市建设行政主管部门是节水型企业（单位）管理工作的主管部门。各城市节约用水管理部门负责具体管理工作。 

  五、节水型企业（单位）定量考核指标见附表一，基础管理考核指标见附表二。节水型企业（单位）的各项定量考核指标均不得低于各项考核指标的最低标准水平，其中定量考核指标中的1、2、4、5、8项的最低标准比标准水平低五个百分点，3项最低标准不得低于1%，6、7项最低标准不得高于5%。有一项达不到最低标准水平的都具有否决权。 

  六、节水型企业（单位）采取百分制的考核办法。节水型企业的定量考核指标为50分，基础管理指标为50分。节水型单位的定量考核指标为40分，基础管理指标为60分。总分达到90分以上的可评为节水型企业（单位）。凡工业生产用水统计中，应有工业用水重复利用率、间接冷却水循环率、万元产值取水量指标的均按企业标准考核。其他的一律按单位标准考核。 

  七、对于有空项（如无自备供水设施）的企业（单位），可按其余目达标情况进行折算，公式如下： 

  折算后总得分= [ 其余项目得分/（100-空项的总得分）]*100 

  八、节水型企业（单位）由当地节水管理部门依据本目标导则和日常管理工作组织考核。达标的节水型企业（单位），由当地城市建设行政主管部门报省级建设行政主管部门核准，报建设部城市节水办公室备案。 

  九、各级城市建设行政主管部门对获得节水型的企业（单位），需要新增用水量的应优先考虑，对其节约的用水量可留作企（单位）发展的用水指标。 

  十、各城市节水管理部门对节水型的企业（单位），应不定期的进行复查或抽查，经检查不符合标准的，应申报原审批部门撤消其节水型企业（单位）称号。 

  十一、有下列情形之一的，不得申报节水型企业（单位）： 

  1、生活用水有包费制的； 

  2、供汽锅炉冷凝水不回收的； 

  3、间接冷却水有直排的； 

  4、未按规定开展水平衡测试的； 

  5、单位产品取水量或万元产值取水量高出全国先进水平50%以上的；

  6、未按有关规定擅自开采城市地下水的； 

  7、未按规定缴纳地下水资源费等有关费用的； 

  8、本年度中累计五个月以上超计划用水的。 

  十二、节水型企业（单位）考核人员应公办事，认真执行行业廉政管理规定，开展节水型企业（单位）考核工作一律从简，不得增加企业负担。 

  十三、本目标导则自颁布之日起施行。 

附表：节水型企业（单位）定量考核指标
      节水型企业（单位）基础管理考核指标

节 水 型 企 业 （单 位） 定 量 考 核 指 标
单位（盖章）：                                               （2020）年度                                                                附表一         
	序号
	定 量 指 标
	考 核 计 算 方 法
	考 核 标 准
	标 准 水 平
	分数
	自查分数
	实得分
	工业用水重复利用率
标准水平（Ei）

	
	
	
	
	
	企业
	单位
	
	
	

	1
	工业用水重复利用率达到同行业先进水平（Ei）   
	查资料
[image: image1.png]ThAK | TUAKEEAAS

BEAMAT Iﬂkl*i+1ﬂk!ﬁi‘mﬂ<ixmm




	工业重复利用率≥Ei，否则每低于1%扣2分，直至扣完  
	见工业用水重复利用率标准水平
	16
	/
	
	
	行 业 名 称
	标准%   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北方
	南方

	2
	间接冷却水循环率
	查资料
[image: image2.png]gk B OABRS (100
BEE  PEATARASIREATAREE





	≥95%计10分，否则以实际循环率×10分计分
	95% 
	10
	/
	
	
	发电
	90
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	无机化工金属炼焦
	80
	70

	3
	万元产值取水量递减率 
	查资料
[image: image3.png]AREHE | EEARCERAE-SET RS
BAS BT R EERKE

1004




	≥5％计4分，否则以递减率÷5%×4计分
	5% 
	4
	/
	
	
	有机化工石油化工化学制药
	75
	65

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	橡胶塑料金属加工化工原料加工玻璃陶瓷油脂化工
	70
	60

	4
	水表计量率：一、二、三级水表计量率指厂、车间、班组（工段、设备）水表计量率 
	查资料
[image: image4.png]—RE__REKSIH
wsz  —mEis




，[image: image5.png]



	一、二级表不达标不得分。若一、二级达标三级表<85%，分别以三级表计量率×4或×5计分
	一级表100%； 二级表≥90%； 三级表≥85%。
	4
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	重型机械运输机械水泥机械电气制造
	65
	55

	5
	居民生活用水户表率 
	查资料
[image: image6.png]BREE _ GREEMAP DYRARS

mApEE ER&YEM*PN&W&X‘DM




	≥98％计4分或5分，≥95％≤98%分别以户表率×2或2.5计分
	98% 
	4
	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	纺织造纸酿造制药轻型机械炼油开采
	60
	50

	6
	企业用水设施损失率（包括自备供水） 
	查资料
[image: image7.png]AR AR Yk EE-FUUAE |

ey EAEE




	≤2%计4分或10分，若每高于1%，企业扣1分单位扣2分，直至扣完
	2% 
	4
	10
	
	
	印染混凝土木材水泥制品构件加工
	55
	45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	电器玻璃器具制造陶瓷磨具磨料制造
	50
	45

	7
	卫生洁具设备漏水率 
	查资料
[image: image8.png]DGR _HE DETE B A ERA N
wsRkE REDEERREERE

1004




	≤2%计4分或10分，若每高于1%，企业扣1分单位扣2分，直至扣完
	2% 
	4
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	电子仪器教学用品日用小百货制造
	40
	35

	8
	锅炉冷凝水回收率 
	查资料
[image: image9.png]RPrRA_ERAABADRE ) o,

BEE | FERESE




	≥60%计4分或10分，每低于1%企业扣1分，单位扣2分，直至扣完
	60% 
	4
	10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	食品皮革农村产品加工社会福利
	30
	25


节 水 型 企 业 （单 位） 基 础 管 理 考 核 指 标
                                               附表二
	序号
	基 础 管 理 考 核 内 容
	考 核 方 法
	考 核 标 准
	分 数
	自查分数
	实得分
	备    注

	
	
	
	
	企业
	单位
	
	
	

	9
	主管领导负责节水工作建立办公会义制度 
	查看有关文件及会议记录
	有主要领导负责，有会议记录各得2分
	4
	4
	
	
	

	10
	有节水主管部门和专职（兼职）节水管理人员 
	检查企业（单位）上级主管部门文件
	符合要求得4分 
	4
	4
	
	
	

	11
	有健全的节水管理网络和明确的岗位责任制 
	查阅文件、网络图和工作记录
	管理网络健全和责任明确得4分
	4
	4
	
	
	

	12
	有计划用水和节约用水的具体管理制度 
	查阅有关的节水管理制度和文件
	有正式文件颁发的规定和办法各得2分
	4
	4
	
	
	 

	13
	原始记录和统计台帐完整规范按时完成统计报表并进行分析 
	查阅有关资料，核实数据
	两项符合要求得4分，一项符合得2分
	4
	4
	
	
	 

	14
	用水情况清楚定期巡回检查问题及时解决 
	查看巡回检查记录和落实情况
	符合要求得2分或4分
	2
	4
	
	
	 

	15
	按规定周期进行水平衡测试 
	查阅水平衡测试报告书及有关文件
	按规定测试报告书正确有整改计划各得2分
	4
	4
	
	
	 

	16
	有近期完整的管网图
	查阅图纸和查看现场
	管网图完整清晰得2分或4分
	2
	4
	
	
	 

	17
	实行定额管理，节奖超罚
	查看定额管理节奖超罚文件和资料
	定额管理和节奖超罚各得2分 
	4
	4
	
	
	 

	18
	制订完成节水十年规划 
	查阅资料和文件
	有节水规划得2分
	2
	2
	
	
	 

	19
	经常性开展节水宣传教育 
	查看资料、询问职工节水常识
	经常性开展宣传得2分
	2
	2
	
	
	 

	20
	有水计量管理制度
	查阅有关文件
	制度健全得2分或4分
	2
	4
	
	
	 

	21
	有完整的近期计量网络图 
	查看计量网络图和资料
	有网络图无近期的扣1分或2分
	2
	4
	
	
	 

	22
	完成节水指标和年度节水计划
	查阅有关资料
	完成节水指标和年度计划各得2分
	4
	4
	
	
	 

	23
	用水设备管道器具有定期检修制
	查阅有关资料文件查看现场
	有定期检修制度得2分或4分
	2
	4
	
	
	 

	24
	已使用的节水设备管理好运行正常
	查看现场及有关资料、制度
	管理好、运行正常各得2分 
	4
	4
	
	
	 

	25
	合       计
	
	
	100
	
	
	
	


注:1. 请将附表一、附表二双面打印在一张纸上。自查分数由申报单位填写，实得分由评审单位填写。
2. 对于有空项（如无自备供水设施）的企业（单位），可按其余目达标情况进行折算，公式如下：折算后总得分= [ 其余项目得分/（100-空项的总得分）]*100；
3. 其他注意事项请对照《节水型企业（单位）目标导则》。
